## TR1
SECTION : TR1
No | GDT Name | Register address | Parameter name | Unit | Interface Num | sum | 285
1 | GDM1_R (TR1) | 24576 | Pressure | [bar.G] | 1
|  | 24578 | Temperature | [℃] | 1
|  | 24580 | 1'st Alarm State | BOOL | 1
|  | 24580.1 | 2'nd Alarm State | BOOL | 1
|  | 24580.2 | Overpressure | BOOL | 1
|  | 24580.3 | ModBus RTU Error | BOOL | 1
2 | GDM1_S (TR1) | 24581 | Pressure | [bar.G] | 1
|  | 24583 | Temperature | [℃] | 1
|  | 24585 | 1'st Alarm State | BOOL | 1
|  | 24585.1 | 2'nd Alarm State | BOOL | 1
|  | 24585.2 | Overpressure | BOOL | 1
|  | 24585.3 | ModBus RTU Error | BOOL | 1
3 | GDM1_T (TR1) | 24586 | Pressure | [bar.G] | 1
|  | 24588 | Temperature | [℃] | 1
|  | 24590 | 1'st Alarm State | BOOL | 1
|  | 24590.1 | 2'nd Alarm State | BOOL | 1
|  | 24590.2 | Overpressure | BOOL | 1
|  | 24590.3 | ModBus RTU Error | BOOL | 1
4 | GDM2_R (TR1) | 24591 | Pressure | [bar.G] | 1
|  | 24593 | Temperature | [℃] | 1
|  | 24595 | 2'st Alarm State | BOOL | 1
|  | 24595.1 | 3'nd Alarm State | BOOL | 1
|  | 24595.2 | Overpressure | BOOL | 1
|  | 24595.3 | ModBus RTU Error | BOOL | 1
5 | GDM2_S (TR1) | 24596 | Pressure | [bar.G] | 1
|  | 24598 | Temperature | [℃] | 1
|  | 24600 | 2'st Alarm State | BOOL | 1
|  | 24600.1 | 3'nd Alarm State | BOOL | 1
|  | 24600.2 | Overpressure | BOOL | 1
|  | 24600.3 | ModBus RTU Error | BOOL | 1
6 | GDM2_T (TR1) | 24601 | Pressure | [bar.G] | 1
|  | 24603 | Temperature | [℃] | 1
|  | 24605 | 3'st Alarm State | BOOL | 1
|  | 24605.1 | 4'nd Alarm State | BOOL | 1
|  | 24605.2 | Overpressure | BOOL | 1
|  | 24605.3 | ModBus RTU Error | BOOL | 1
7 | GDM3_R (TR1) | 24606 | Pressure | [bar.G] | 1
|  | 24608 | Temperature | [℃] | 1
|  | 24610 | 3'st Alarm State | BOOL | 1
|  | 24610.1 | 4'nd Alarm State | BOOL | 1
|  | 24610.2 | Overpressure | BOOL | 1
|  | 24610.3 | ModBus RTU Error | BOOL | 1
8 | GDM3_S (TR1) | 24611 | Pressure | [bar.G] | 1
|  | 24613 | Temperature | [℃] | 1
|  | 24615 | 4'st Alarm State | BOOL | 1
|  | 24615.1 | 5'nd Alarm State | BOOL | 1
|  | 24615.2 | Overpressure | BOOL | 1
|  | 24615.3 | ModBus RTU Error | BOOL | 1
9 | GDM3_T (TR1) | 24616 | Pressure | [bar.G] | 1
|  | 24618 | Temperature | [℃] | 1
|  | 24620 | 4'st Alarm State | BOOL | 1
|  | 24620.1 | 5'nd Alarm State | BOOL | 1
|  | 24620.2 | Overpressure | BOOL | 1
|  | 24620.3 | ModBus RTU Error | BOOL | 1
10 | GDM4_R (TR1) | 24621 | Pressure | [bar.G] | 1
|  | 24623 | Temperature | [℃] | 1
|  | 24625 | 5'st Alarm State | BOOL | 1
|  | 24625.1 | 6'nd Alarm State | BOOL | 1
|  | 24625.2 | Overpressure | BOOL | 1
|  | 24625.3 | ModBus RTU Error | BOOL | 1
11 | GDM4_S (TR1) | 24626 | Pressure | [bar.G] | 1
|  | 24628 | Temperature | [℃] | 1
|  | 24630 | 5'st Alarm State | BOOL | 1
|  | 24630.1 | 6'nd Alarm State | BOOL | 1
|  | 24630.2 | Overpressure | BOOL | 1
|  | 24630.3 | ModBus RTU Error | BOOL | 1
12 | GDM4_T (TR1) | 24631 | Pressure | [bar.G] | 1
|  | 24633 | Temperature | [℃] | 1
|  | 24635 | 6'st Alarm State | BOOL | 1
|  | 24635.1 | 7'nd Alarm State | BOOL | 1
|  | 24635.2 | Overpressure | BOOL | 1
|  | 24635.3 | ModBus RTU Error | BOOL | 1
1 | GDM5_R (TR1) | 24636 | Pressure | [bar.G] | 2
|  | 24638 | Temperature | [℃] | 2
|  | 24640 | 6'st Alarm State | BOOL | 2
|  | 24640.1 | 7'nd Alarm State | BOOL | 2
|  | 24640.2 | Overpressure | BOOL | 2
|  | 24640.3 | ModBus RTU Error | BOOL | 2
2 | GDM5_S (TR1) | 24641 | Pressure | [bar.G] | 2
|  | 24643 | Temperature | [℃] | 2
|  | 24645 | 7'st Alarm State | BOOL | 2
|  | 24645.1 | 8'nd Alarm State | BOOL | 2
|  | 24645.2 | Overpressure | BOOL | 2
|  | 24645.3 | ModBus RTU Error | BOOL | 2
3 | GDM5_T (TR1) | 24646 | Pressure | [bar.G] | 2
|  | 24648 | Temperature | [℃] | 2
|  | 24650 | 7'st Alarm State | BOOL | 2
|  | 24650.1 | 8'nd Alarm State | BOOL | 2
|  | 24650.2 | Overpressure | BOOL | 2
|  | 24650.3 | ModBus RTU Error | BOOL | 2
4 | GDM6_R (TR1) | 24651 | Pressure | [bar.G] | 2
|  | 24653 | Temperature | [℃] | 2
|  | 24655 | 8'st Alarm State | BOOL | 2
|  | 24655.1 | 9'nd Alarm State | BOOL | 2
|  | 24655.2 | Overpressure | BOOL | 2
|  | 24655.3 | ModBus RTU Error | BOOL | 2
5 | GDM6_S (TR1) | 24656 | Pressure | [bar.G] | 2
|  | 24658 | Temperature | [℃] | 2
|  | 24660 | 8'st Alarm State | BOOL | 2
|  | 24660.1 | 9'nd Alarm State | BOOL | 2
|  | 24660.2 | Overpressure | BOOL | 2
|  | 24660.3 | ModBus RTU Error | BOOL | 2
6 | GDM6_T (TR1) | 24661 | Pressure | [bar.G] | 2
|  | 24663 | Temperature | [℃] | 2
|  | 24665 | 9'st Alarm State | BOOL | 2
|  | 24665.1 | 10'nd Alarm State | BOOL | 2
|  | 24665.2 | Overpressure | BOOL | 2
|  | 24665.3 | ModBus RTU Error | BOOL | 2
7 | GDM7_R (TR1) | 24666 | Pressure | [bar.G] | 2
|  | 24668 | Temperature | [℃] | 2
|  | 24670 | 9'st Alarm State | BOOL | 2
|  | 24670.1 | 10'nd Alarm State | BOOL | 2
|  | 24670.2 | Overpressure | BOOL | 2
|  | 24670.3 | ModBus RTU Error | BOOL | 2
8 | GDM7_S (TR1) | 24671 | Pressure | [bar.G] | 2
|  | 24673 | Temperature | [℃] | 2
|  | 24675 | 10'st Alarm State | BOOL | 2
|  | 24675.1 | 11'nd Alarm State | BOOL | 2
|  | 24675.2 | Overpressure | BOOL | 2
|  | 24675.3 | ModBus RTU Error | BOOL | 2
9 | GDM7_T (TR1) | 24676 | Pressure | [bar.G] | 2
|  | 24678 | Temperature | [℃] | 2
|  | 24680 | 10'st Alarm State | BOOL | 2
|  | 24680.1 | 11'nd Alarm State | BOOL | 2
|  | 24680.2 | Overpressure | BOOL | 2
|  | 24680.3 | ModBus RTU Error | BOOL | 2
10 | GDM8_R (TR1) | 24681 | Pressure | [bar.G] | 2
|  | 24683 | Temperature | [℃] | 2
|  | 24685 | 11'st Alarm State | BOOL | 2
|  | 24685.1 | 12'nd Alarm State | BOOL | 2
|  | 24685.2 | Overpressure | BOOL | 2
|  | 24685.3 | ModBus RTU Error | BOOL | 2
11 | GDM8_S (TR1) | 24686 | Pressure | [bar.G] | 2
|  | 24688 | Temperature | [℃] | 2
|  | 24690 | 11'st Alarm State | BOOL | 2
|  | 24690.1 | 12'nd Alarm State | BOOL | 2
|  | 24690.2 | Overpressure | BOOL | 2
|  | 24690.3 | ModBus RTU Error | BOOL | 2
12 | GDM8_T (TR1) | 24691 | Pressure | [bar.G] | 2
|  | 24693 | Temperature | [℃] | 2
|  | 24695 | 12'st Alarm State | BOOL | 2
|  | 24695.1 | 13'nd Alarm State | BOOL | 2
|  | 24695.2 | Overpressure | BOOL | 2
|  | 24695.3 | ModBus RTU Error | BOOL | 2
1 | GDV1_R (TR1) | 24696 | Pressure | [bar.G] | 3
|  | 24698 | Temperature | [℃] | 3
|  | 24700 | 12'st Alarm State | BOOL | 3
|  | 24700.1 | 13'nd Alarm State | BOOL | 3
|  | 24700.2 | Overpressure | BOOL | 3
|  | 24700.3 | ModBus RTU Error | BOOL | 3
2 | GDV1_S (TR1) | 24701 | Pressure | [bar.G] | 3
|  | 24703 | Temperature | [℃] | 3
|  | 24705 | 13'st Alarm State | BOOL | 3
|  | 24705.1 | 14'nd Alarm State | BOOL | 3
|  | 24705.2 | Overpressure | BOOL | 3
|  | 24705.3 | ModBus RTU Error | BOOL | 3
3 | GDV1_T (TR1) | 24706 | Pressure | [bar.G] | 3
|  | 24708 | Temperature | [℃] | 3
|  | 24710 | 13'st Alarm State | BOOL | 3
|  | 24710.1 | 14'nd Alarm State | BOOL | 3
|  | 24710.2 | Overpressure | BOOL | 3
|  | 24710.3 | ModBus RTU Error | BOOL | 3
4 | GDV2_R (TR1) | 24711 | Pressure | [bar.G] | 3
|  | 24713 | Temperature | [℃] | 3
|  | 24715 | 14'st Alarm State | BOOL | 3
|  | 24715.1 | 15'nd Alarm State | BOOL | 3
|  | 24715.2 | Overpressure | BOOL | 3
|  | 24715.3 | ModBus RTU Error | BOOL | 3
5 | GDV2_S (TR1) | 24716 | Pressure | [bar.G] | 3
|  | 24718 | Temperature | [℃] | 3
|  | 24720 | 14'st Alarm State | BOOL | 3
|  | 24720.1 | 15'nd Alarm State | BOOL | 3
|  | 24720.2 | Overpressure | BOOL | 3
|  | 24720.3 | ModBus RTU Error | BOOL | 3
6 | GDV2_T (TR1) | 24721 | Pressure | [bar.G] | 3
|  | 24723 | Temperature | [℃] | 3
|  | 24725 | 15'st Alarm State | BOOL | 3
|  | 24725.1 | 16'nd Alarm State | BOOL | 3
|  | 24725.2 | Overpressure | BOOL | 3
|  | 24725.3 | ModBus RTU Error | BOOL | 3
7 | GD1_R (TR1) | 24726 | Pressure | [bar.G] | 3
|  | 24728 | Temperature | [℃] | 3
|  | 24730 | 15'st Alarm State | BOOL | 3
|  | 24730.1 | 16'nd Alarm State | BOOL | 3
|  | 24730.2 | Overpressure | BOOL | 3
|  | 24730.3 | ModBus RTU Error | BOOL | 3
8 | GD1_S (TR1) | 24731 | Pressure | [bar.G] | 3
|  | 24733 | Temperature | [℃] | 3
|  | 24735 | 16'st Alarm State | BOOL | 3
|  | 24735.1 | 17'nd Alarm State | BOOL | 3
|  | 24735.2 | Overpressure | BOOL | 3
|  | 24735.3 | ModBus RTU Error | BOOL | 3
9 | GD1_T (TR1) | 24736 | Pressure | [bar.G] | 3
|  | 24738 | Temperature | [℃] | 3
|  | 24740 | 16'st Alarm State | BOOL | 3
|  | 24740.1 | 17'nd Alarm State | BOOL | 3
|  | 24740.2 | Overpressure | BOOL | 3
|  | 24740.3 | ModBus RTU Error | BOOL | 3
10 | GD2_R (TR1) | 24741 | Pressure | [bar.G] | 3
|  | 24743 | Temperature | [℃] | 3
|  | 24745 | 17'st Alarm State | BOOL | 3
|  | 24745.1 | 18'nd Alarm State | BOOL | 3
|  | 24745.2 | Overpressure | BOOL | 3
|  | 24745.3 | ModBus RTU Error | BOOL | 3
11 | GD2_S (TR1) | 24746 | Pressure | [bar.G] | 3
|  | 24748 | Temperature | [℃] | 3
|  | 24750 | 17'st Alarm State | BOOL | 3
|  | 24750.1 | 18'nd Alarm State | BOOL | 3
|  | 24750.2 | Overpressure | BOOL | 3
|  | 24750.3 | ModBus RTU Error | BOOL | 3
12 | GD2_T (TR1) | 24751 | Pressure | [bar.G] | 3
|  | 24753 | Temperature | [℃] | 3
|  | 24755 | 18'st Alarm State | BOOL | 3
|  | 24755.1 | 19'nd Alarm State | BOOL | 3
|  | 24755.2 | Overpressure | BOOL | 3
|  | 24755.3 | ModBus RTU Error | BOOL | 3
1 | GD3_R (TR1) | 24756 | Pressure | [bar.G] | 4
|  | 24758 | Temperature | [℃] | 4
|  | 24760 | 18'st Alarm State | BOOL | 4
|  | 24760.1 | 19'nd Alarm State | BOOL | 4
|  | 24760.2 | Overpressure | BOOL | 4
|  | 24760.3 | ModBus RTU Error | BOOL | 4
2 | GD3_S (TR1) | 24761 | Pressure | [bar.G] | 4
|  | 24763 | Temperature | [℃] | 4
|  | 24765 | 19'st Alarm State | BOOL | 4
|  | 24765.1 | 20'nd Alarm State | BOOL | 4
|  | 24765.2 | Overpressure | BOOL | 4
|  | 24765.3 | ModBus RTU Error | BOOL | 4
3 | GD3_T (TR1) | 24766 | Pressure | [bar.G] | 4
|  | 24768 | Temperature | [℃] | 4
|  | 24770 | 19'st Alarm State | BOOL | 4
|  | 24770.1 | 20'nd Alarm State | BOOL | 4
|  | 24770.2 | Overpressure | BOOL | 4
|  | 24770.3 | ModBus RTU Error | BOOL | 4
4 | GD4_R (TR1) | 24771 | Pressure | [bar.G] | 4
|  | 24773 | Temperature | [℃] | 4
|  | 24775 | 20'st Alarm State | BOOL | 4
|  | 24775.1 | 21'nd Alarm State | BOOL | 4
|  | 24775.2 | Overpressure | BOOL | 4
|  | 24775.3 | ModBus RTU Error | BOOL | 4
5 | GD4_S (TR1) | 24776 | Pressure | [bar.G] | 4
|  | 24778 | Temperature | [℃] | 4
|  | 24780 | 20'st Alarm State | BOOL | 4
|  | 24780.1 | 21'nd Alarm State | BOOL | 4
|  | 24780.2 | Overpressure | BOOL | 4
|  | 24780.3 | ModBus RTU Error | BOOL | 4
6 | GD4_T (TR1) | 24781 | Pressure | [bar.G] | 4
|  | 24783 | Temperature | [℃] | 4
|  | 24785 | 21'st Alarm State | BOOL | 4
|  | 24785.1 | 22'nd Alarm State | BOOL | 4
|  | 24785.2 | Overpressure | BOOL | 4
|  | 24785.3 | ModBus RTU Error | BOOL | 4
7 | GD5_R (TR1) | 24786 | Pressure | [bar.G] | 4
|  | 24788 | Temperature | [℃] | 4
|  | 24790 | 21'st Alarm State | BOOL | 4
|  | 24790.1 | 22'nd Alarm State | BOOL | 4
|  | 24790.2 | Overpressure | BOOL | 4
|  | 24790.3 | ModBus RTU Error | BOOL | 4
8 | GD5_S (TR1) | 24791 | Pressure | [bar.G] | 4
|  | 24793 | Temperature | [℃] | 4
|  | 24795 | 22'st Alarm State | BOOL | 4
|  | 24795.1 | 23'nd Alarm State | BOOL | 4
|  | 24795.2 | Overpressure | BOOL | 4
|  | 24795.3 | ModBus RTU Error | BOOL | 4
9 | GD5_T (TR1) | 24796 | Pressure | [bar.G] | 4
|  | 24798 | Temperature | [℃] | 4
|  | 24800 | 22'st Alarm State | BOOL | 4
|  | 24800.1 | 23'nd Alarm State | BOOL | 4
|  | 24800.2 | Overpressure | BOOL | 4
|  | 24800.3 | ModBus RTU Error | BOOL | 4
10 | GD6_R (TR1) | 24801 | Pressure | [bar.G] | 4
|  | 24803 | Temperature | [℃] | 4
|  | 24805 | 23'st Alarm State | BOOL | 4
|  | 24805.1 | 24'nd Alarm State | BOOL | 4
|  | 24805.2 | Overpressure | BOOL | 4
|  | 24805.3 | ModBus RTU Error | BOOL | 4
11 | GD6_S (TR1) | 24806 | Pressure | [bar.G] | 4
|  | 24808 | Temperature | [℃] | 4
|  | 24810 | 23'st Alarm State | BOOL | 4
|  | 24810.1 | 24'nd Alarm State | BOOL | 4
|  | 24810.2 | Overpressure | BOOL | 4
|  | 24810.3 | ModBus RTU Error | BOOL | 4
12 | GD6_T (TR1) | 24811 | Pressure | [bar.G] | 4
|  | 24813 | Temperature | [℃] | 4
|  | 24815 | 24'st Alarm State | BOOL | 4
|  | 24815.1 | 25'nd Alarm State | BOOL | 4
|  | 24815.2 | Overpressure | BOOL | 4
|  | 24815.3 | ModBus RTU Error | BOOL | 4
1 | GD7_R (TR1) | 24816 | Pressure | [bar.G] | 5
|  | 24818 | Temperature | [℃] | 5
|  | 24820 | 24'st Alarm State | BOOL | 5
|  | 24820.1 | 25'nd Alarm State | BOOL | 5
|  | 24820.2 | Overpressure | BOOL | 5
|  | 24820.3 | ModBus RTU Error | BOOL | 5
2 | GD7_S (TR1) | 24821 | Pressure | [bar.G] | 5
|  | 24823 | Temperature | [℃] | 5
|  | 24825 | 25'st Alarm State | BOOL | 5
|  | 24825.1 | 26'nd Alarm State | BOOL | 5
|  | 24825.2 | Overpressure | BOOL | 5
|  | 24825.3 | ModBus RTU Error | BOOL | 5
3 | GD7_T (TR1) | 24826 | Pressure | [bar.G] | 5
|  | 24828 | Temperature | [℃] | 5
|  | 24830 | 25'st Alarm State | BOOL | 5
|  | 24830.1 | 26'nd Alarm State | BOOL | 5
|  | 24830.2 | Overpressure | BOOL | 5
|  | 24830.3 | ModBus RTU Error | BOOL | 5
4 | GD8_R (TR1) | 24831 | Pressure | [bar.G] | 5
|  | 24833 | Temperature | [℃] | 5
|  | 24835 | 26'st Alarm State | BOOL | 5
|  | 24835.1 | 27'nd Alarm State | BOOL | 5
|  | 24835.2 | Overpressure | BOOL | 5
|  | 24835.3 | ModBus RTU Error | BOOL | 5
5 | GD8_S (TR1) | 24836 | Pressure | [bar.G] | 5
|  | 24838 | Temperature | [℃] | 5
|  | 24840 | 26'st Alarm State | BOOL | 5
|  | 24840.1 | 27'nd Alarm State | BOOL | 5
|  | 24840.2 | Overpressure | BOOL | 5
|  | 24840.3 | ModBus RTU Error | BOOL | 5
6 | GD8_T (TR1) | 24841 | Pressure | [bar.G] | 5
|  | 24843 | Temperature | [℃] | 5
|  | 24845 | 27'st Alarm State | BOOL | 5
|  | 24845.1 | 28'nd Alarm State | BOOL | 5
|  | 24845.2 | Overpressure | BOOL | 5
|  | 24845.3 | ModBus RTU Error | BOOL | 5
7 | GD9_R (TR1) | 24846 | Pressure | [bar.G] | 5
|  | 24848 | Temperature | [℃] | 5
|  | 24850 | 27'st Alarm State | BOOL | 5
|  | 24850.1 | 28'nd Alarm State | BOOL | 5
|  | 24850.2 | Overpressure | BOOL | 5
|  | 24850.3 | ModBus RTU Error | BOOL | 5
8 | GD9_S (TR1) | 24851 | Pressure | [bar.G] | 5
|  | 24853 | Temperature | [℃] | 5
|  | 24855 | 28'st Alarm State | BOOL | 5
|  | 24855.1 | 29'nd Alarm State | BOOL | 5
|  | 24855.2 | Overpressure | BOOL | 5
|  | 24855.3 | ModBus RTU Error | BOOL | 5
9 | GD9_T (TR1) | 24856 | Pressure | [bar.G] | 5
|  | 24858 | Temperature | [℃] | 5
|  | 24860 | 28'st Alarm State | BOOL | 5
|  | 24860.1 | 29'nd Alarm State | BOOL | 5
|  | 24860.2 | Overpressure | BOOL | 5
|  | 24860.3 | ModBus RTU Error | BOOL | 5

## ZAER
SECTION : ZAER
No | GDT Name | Register address | Parameter name | Unit | Interface Num | sum | 165
1 | GDM9_R (ZAER) | 24861 | Pressure | [bar.G] | 6
|  | 24863 | Temperature | [℃] | 6
|  | 24865 | 1'st Alarm State | BOOL | 6
|  | 24865.1 | 2'nd Alarm State | BOOL | 6
|  | 24865.2 | Overpressure | BOOL | 6
|  | 24865.3 | ModBus RTU Error | BOOL | 6
2 | GDM9_S (ZAER) | 24866 | Pressure | [bar.G] | 6
|  | 24868 | Temperature | [℃] | 6
|  | 24870 | 1'st Alarm State | BOOL | 6
|  | 24870.1 | 2'nd Alarm State | BOOL | 6
|  | 24870.2 | Overpressure | BOOL | 6
|  | 24870.3 | ModBus RTU Error | BOOL | 6
3 | GDM9_T (ZAER) | 24871 | Pressure | [bar.G] | 6
|  | 24873 | Temperature | [℃] | 6
|  | 24875 | 1'st Alarm State | BOOL | 6
|  | 24875.1 | 2'nd Alarm State | BOOL | 6
|  | 24875.2 | Overpressure | BOOL | 6
|  | 24875.3 | ModBus RTU Error | BOOL | 6
4 | GDM10_R (ZAER) | 24876 | Pressure | [bar.G] | 6
|  | 24878 | Temperature | [℃] | 6
|  | 24880 | 2'st Alarm State | BOOL | 6
|  | 24880.1 | 3'nd Alarm State | BOOL | 6
|  | 24880.2 | Overpressure | BOOL | 6
|  | 24880.3 | ModBus RTU Error | BOOL | 6
5 | GDM10_S (ZAER) | 24881 | Pressure | [bar.G] | 6
|  | 24883 | Temperature | [℃] | 6
|  | 24885 | 2'st Alarm State | BOOL | 6
|  | 24885.1 | 3'nd Alarm State | BOOL | 6
|  | 24885.2 | Overpressure | BOOL | 6
|  | 24885.3 | ModBus RTU Error | BOOL | 6
6 | GDM10_T (ZAER) | 24886 | Pressure | [bar.G] | 6
|  | 24888 | Temperature | [℃] | 6
|  | 24890 | 3'st Alarm State | BOOL | 6
|  | 24890.1 | 4'nd Alarm State | BOOL | 6
|  | 24890.2 | Overpressure | BOOL | 6
|  | 24890.3 | ModBus RTU Error | BOOL | 6
7 | GD1_R (ZAER) | 24891 | Pressure | [bar.G] | 6
|  | 24893 | Temperature | [℃] | 6
|  | 24895 | 3'st Alarm State | BOOL | 6
|  | 24895.1 | 4'nd Alarm State | BOOL | 6
|  | 24895.2 | Overpressure | BOOL | 6
|  | 24895.3 | ModBus RTU Error | BOOL | 6
8 | GD1_S (ZAER) | 24896 | Pressure | [bar.G] | 6
|  | 24898 | Temperature | [℃] | 6
|  | 24900 | 4'st Alarm State | BOOL | 6
|  | 24900.1 | 5'nd Alarm State | BOOL | 6
|  | 24900.2 | Overpressure | BOOL | 6
|  | 24900.3 | ModBus RTU Error | BOOL | 6
9 | GD1_T (ZAER) | 24901 | Pressure | [bar.G] | 6
|  | 24903 | Temperature | [℃] | 6
|  | 24905 | 4'st Alarm State | BOOL | 6
|  | 24905.1 | 5'nd Alarm State | BOOL | 6
|  | 24905.2 | Overpressure | BOOL | 6
|  | 24905.3 | ModBus RTU Error | BOOL | 6
10 | GD2_R (ZAER) | 24906 | Pressure | [bar.G] | 6
|  | 24908 | Temperature | [℃] | 6
|  | 24910 | 5'st Alarm State | BOOL | 6
|  | 24910.1 | 6'nd Alarm State | BOOL | 6
|  | 24910.2 | Overpressure | BOOL | 6
|  | 24910.3 | ModBus RTU Error | BOOL | 6
11 | GD2_S (ZAER) | 24911 | Pressure | [bar.G] | 6
|  | 24913 | Temperature | [℃] | 6
|  | 24915 | 5'st Alarm State | BOOL | 6
|  | 24915.1 | 6'nd Alarm State | BOOL | 6
|  | 24915.2 | Overpressure | BOOL | 6
|  | 24915.3 | ModBus RTU Error | BOOL | 6
12 | GD2_T (ZAER) | 24916 | Pressure | [bar.G] | 6
|  | 24918 | Temperature | [℃] | 6
|  | 24920 | 6'st Alarm State | BOOL | 6
|  | 24920.1 | 7'nd Alarm State | BOOL | 6
|  | 24920.2 | Overpressure | BOOL | 6
|  | 24920.3 | ModBus RTU Error | BOOL | 6
1 | GD3_R (ZAER) | 24921 | Pressure | [bar.G] | 7
|  | 24923 | Temperature | [℃] | 7
|  | 24925 | 6'st Alarm State | BOOL | 7
|  | 24925.1 | 7'nd Alarm State | BOOL | 7
|  | 24925.2 | Overpressure | BOOL | 7
|  | 24925.3 | ModBus RTU Error | BOOL | 7
2 | GD3_S (ZAER) | 24926 | Pressure | [bar.G] | 7
|  | 24928 | Temperature | [℃] | 7
|  | 24930 | 7'st Alarm State | BOOL | 7
|  | 24930.1 | 8'nd Alarm State | BOOL | 7
|  | 24930.2 | Overpressure | BOOL | 7
|  | 24930.3 | ModBus RTU Error | BOOL | 7
3 | GD3_T (ZAER) | 24931 | Pressure | [bar.G] | 7
|  | 24933 | Temperature | [℃] | 7
|  | 24935 | 7'st Alarm State | BOOL | 7
|  | 24935.1 | 8'nd Alarm State | BOOL | 7
|  | 24935.2 | Overpressure | BOOL | 7
|  | 24935.3 | ModBus RTU Error | BOOL | 7
4 | GD4_R (ZAER) | 24936 | Pressure | [bar.G] | 7
|  | 24938 | Temperature | [℃] | 7
|  | 24940 | 8'st Alarm State | BOOL | 7
|  | 24940.1 | 9'nd Alarm State | BOOL | 7
|  | 24940.2 | Overpressure | BOOL | 7
|  | 24940.3 | ModBus RTU Error | BOOL | 7
5 | GD4_S (ZAER) | 24941 | Pressure | [bar.G] | 7
|  | 24943 | Temperature | [℃] | 7
|  | 24945 | 8'st Alarm State | BOOL | 7
|  | 24945.1 | 9'nd Alarm State | BOOL | 7
|  | 24945.2 | Overpressure | BOOL | 7
|  | 24945.3 | ModBus RTU Error | BOOL | 7
6 | GD4_T (ZAER) | 24946 | Pressure | [bar.G] | 7
|  | 24948 | Temperature | [℃] | 7
|  | 24950 | 9'st Alarm State | BOOL | 7
|  | 24950.1 | 10'nd Alarm State | BOOL | 7
|  | 24950.2 | Overpressure | BOOL | 7
|  | 24950.3 | ModBus RTU Error | BOOL | 7
7 | GD5_R (ZAER) | 24951 | Pressure | [bar.G] | 7
|  | 24953 | Temperature | [℃] | 7
|  | 24955 | 9'st Alarm State | BOOL | 7
|  | 24955.1 | 10'nd Alarm State | BOOL | 7
|  | 24955.2 | Overpressure | BOOL | 7
|  | 24955.3 | ModBus RTU Error | BOOL | 7
8 | GD5_S (ZAER) | 24956 | Pressure | [bar.G] | 7
|  | 24958 | Temperature | [℃] | 7
|  | 24960 | 10'st Alarm State | BOOL | 7
|  | 24960.1 | 11'nd Alarm State | BOOL | 7
|  | 24960.2 | Overpressure | BOOL | 7
|  | 24960.3 | ModBus RTU Error | BOOL | 7
9 | GD5_T (ZAER) | 24961 | Pressure | [bar.G] | 7
|  | 24963 | Temperature | [℃] | 7
|  | 24965 | 10'st Alarm State | BOOL | 7
|  | 24965.1 | 11'nd Alarm State | BOOL | 7
|  | 24965.2 | Overpressure | BOOL | 7
|  | 24965.3 | ModBus RTU Error | BOOL | 7
10 | GD6_R (ZAER) | 24966 | Pressure | [bar.G] | 7
|  | 24968 | Temperature | [℃] | 7
|  | 24970 | 11'st Alarm State | BOOL | 7
|  | 24970.1 | 12'nd Alarm State | BOOL | 7
|  | 24970.2 | Overpressure | BOOL | 7
|  | 24970.3 | ModBus RTU Error | BOOL | 7
11 | GD6_S (ZAER) | 24971 | Pressure | [bar.G] | 7
|  | 24973 | Temperature | [℃] | 7
|  | 24975 | 11'st Alarm State | BOOL | 7
|  | 24975.1 | 12'nd Alarm State | BOOL | 7
|  | 24975.2 | Overpressure | BOOL | 7
|  | 24975.3 | ModBus RTU Error | BOOL | 7
12 | GD6_T (ZAER) | 24976 | Pressure | [bar.G] | 7
|  | 24978 | Temperature | [℃] | 7
|  | 24980 | 12'st Alarm State | BOOL | 7
|  | 24980.1 | 13'nd Alarm State | BOOL | 7
|  | 24980.2 | Overpressure | BOOL | 7
|  | 24980.3 | ModBus RTU Error | BOOL | 7
1 | GD7_R (ZAER) | 24981 | Pressure | [bar.G] | 8
|  | 24983 | Temperature | [℃] | 8
|  | 24985 | 12'st Alarm State | BOOL | 8
|  | 24985.1 | 13'nd Alarm State | BOOL | 8
|  | 24985.2 | Overpressure | BOOL | 8
|  | 24985.3 | ModBus RTU Error | BOOL | 8
2 | GD7_S (ZAER) | 24986 | Pressure | [bar.G] | 8
|  | 24988 | Temperature | [℃] | 8
|  | 24990 | 13'st Alarm State | BOOL | 8
|  | 24990.1 | 14'nd Alarm State | BOOL | 8
|  | 24990.2 | Overpressure | BOOL | 8
|  | 24990.3 | ModBus RTU Error | BOOL | 8
3 | GD7_T (ZAER) | 24991 | Pressure | [bar.G] | 8
|  | 24993 | Temperature | [℃] | 8
|  | 24995 | 13'st Alarm State | BOOL | 8
|  | 24995.1 | 14'nd Alarm State | BOOL | 8
|  | 24995.2 | Overpressure | BOOL | 8
|  | 24995.3 | ModBus RTU Error | BOOL | 8
4 | GD8_R (ZAER) | 24996 | Pressure | [bar.G] | 8
|  | 24998 | Temperature | [℃] | 8
|  | 25000 | 14'st Alarm State | BOOL | 8
|  | 25000.1 | 15'nd Alarm State | BOOL | 8
|  | 25000.2 | Overpressure | BOOL | 8
|  | 25000.3 | ModBus RTU Error | BOOL | 8
5 | GD8_S (ZAER) | 25001 | Pressure | [bar.G] | 8
|  | 25003 | Temperature | [℃] | 8
|  | 25005 | 14'st Alarm State | BOOL | 8
|  | 25005.1 | 15'nd Alarm State | BOOL | 8
|  | 25005.2 | Overpressure | BOOL | 8
|  | 25005.3 | ModBus RTU Error | BOOL | 8
6 | GD8_T (ZAER) | 25006 | Pressure | [bar.G] | 8
|  | 25008 | Temperature | [℃] | 8
|  | 25010 | 15'st Alarm State | BOOL | 8
|  | 25010.1 | 16'nd Alarm State | BOOL | 8
|  | 25010.2 | Overpressure | BOOL | 8
|  | 25010.3 | ModBus RTU Error | BOOL | 8
7 | GD9_R (ZAER) | 25011 | Pressure | [bar.G] | 8
|  | 25013 | Temperature | [℃] | 8
|  | 25015 | 15'st Alarm State | BOOL | 8
|  | 25015.1 | 16'nd Alarm State | BOOL | 8
|  | 25015.2 | Overpressure | BOOL | 8
|  | 25015.3 | ModBus RTU Error | BOOL | 8
8 | GD9_S (ZAER) | 25016 | Pressure | [bar.G] | 8
|  | 25018 | Temperature | [℃] | 8
|  | 25020 | 16'st Alarm State | BOOL | 8
|  | 25020.1 | 17'nd Alarm State | BOOL | 8
|  | 25020.2 | Overpressure | BOOL | 8
|  | 25020.3 | ModBus RTU Error | BOOL | 8
9 | GD9_T (ZAER) | 25021 | Pressure | [bar.G] | 8
|  | 25023 | Temperature | [℃] | 8
|  | 25025 | 16'st Alarm State | BOOL | 8
|  | 25025.1 | 17'nd Alarm State | BOOL | 8
|  | 25025.2 | Overpressure | BOOL | 8
|  | 25025.3 | ModBus RTU Error | BOOL | 8

## TR2
SECTION : TR2
No | GDT Name | Register address | Parameter name | Unit | Interface Num | sum | 165
1 | GDM11_R (TR2) | 25026 | Pressure | [bar.G] | 9
|  | 25028 | Temperature | [℃] | 9
|  | 25030 | 1'st Alarm State | BOOL | 9
|  | 25030.1 | 2'nd Alarm State | BOOL | 9
|  | 25030.2 | Overpressure | BOOL | 9
|  | 25030.3 | ModBus RTU Error | BOOL | 9
2 | GDM11_S (TR2) | 25031 | Pressure | [bar.G] | 9
|  | 25033 | Temperature | [℃] | 9
|  | 25035 | 1'st Alarm State | BOOL | 9
|  | 25035.1 | 2'nd Alarm State | BOOL | 9
|  | 25035.2 | Overpressure | BOOL | 9
|  | 25035.3 | ModBus RTU Error | BOOL | 9
3 | GDM11_T (TR2) | 25036 | Pressure | [bar.G] | 9
|  | 25038 | Temperature | [℃] | 9
|  | 25040 | 1'st Alarm State | BOOL | 9
|  | 25040.1 | 2'nd Alarm State | BOOL | 9
|  | 25040.2 | Overpressure | BOOL | 9
|  | 25040.3 | ModBus RTU Error | BOOL | 9
4 | GDM12_R (TR2) | 25041 | Pressure | [bar.G] | 9
|  | 25043 | Temperature | [℃] | 9
|  | 25045 | 2'st Alarm State | BOOL | 9
|  | 25045.1 | 3'nd Alarm State | BOOL | 9
|  | 25045.2 | Overpressure | BOOL | 9
|  | 25045.3 | ModBus RTU Error | BOOL | 9
5 | GDM12_S (TR2) | 25046 | Pressure | [bar.G] | 9
|  | 25048 | Temperature | [℃] | 9
|  | 25050 | 2'st Alarm State | BOOL | 9
|  | 25050.1 | 3'nd Alarm State | BOOL | 9
|  | 25050.2 | Overpressure | BOOL | 9
|  | 25050.3 | ModBus RTU Error | BOOL | 9
6 | GDM12_T (TR2) | 25051 | Pressure | [bar.G] | 9
|  | 25053 | Temperature | [℃] | 9
|  | 25055 | 3'st Alarm State | BOOL | 9
|  | 25055.1 | 4'nd Alarm State | BOOL | 9
|  | 25055.2 | Overpressure | BOOL | 9
|  | 25055.3 | ModBus RTU Error | BOOL | 9
7 | GD1_R (TR2) | 25056 | Pressure | [bar.G] | 9
|  | 25058 | Temperature | [℃] | 9
|  | 25060 | 3'st Alarm State | BOOL | 9
|  | 25060.1 | 4'nd Alarm State | BOOL | 9
|  | 25060.2 | Overpressure | BOOL | 9
|  | 25060.3 | ModBus RTU Error | BOOL | 9
8 | GD1_S (TR2) | 25061 | Pressure | [bar.G] | 9
|  | 25063 | Temperature | [℃] | 9
|  | 25065 | 4'st Alarm State | BOOL | 9
|  | 25065.1 | 5'nd Alarm State | BOOL | 9
|  | 25065.2 | Overpressure | BOOL | 9
|  | 25065.3 | ModBus RTU Error | BOOL | 9
9 | GD1_T (TR2) | 25066 | Pressure | [bar.G] | 9
|  | 25068 | Temperature | [℃] | 9
|  | 25070 | 4'st Alarm State | BOOL | 9
|  | 25070.1 | 5'nd Alarm State | BOOL | 9
|  | 25070.2 | Overpressure | BOOL | 9
|  | 25070.3 | ModBus RTU Error | BOOL | 9
10 | GD2_R (TR2) | 25071 | Pressure | [bar.G] | 9
|  | 25073 | Temperature | [℃] | 9
|  | 25075 | 5'st Alarm State | BOOL | 9
|  | 25075.1 | 6'nd Alarm State | BOOL | 9
|  | 25075.2 | Overpressure | BOOL | 9
|  | 25075.3 | ModBus RTU Error | BOOL | 9
11 | GD2_S (TR2) | 25076 | Pressure | [bar.G] | 9
|  | 25078 | Temperature | [℃] | 9
|  | 25080 | 5'st Alarm State | BOOL | 9
|  | 25080.1 | 6'nd Alarm State | BOOL | 9
|  | 25080.2 | Overpressure | BOOL | 9
|  | 25080.3 | ModBus RTU Error | BOOL | 9
12 | GD2_T (TR2) | 25081 | Pressure | [bar.G] | 9
|  | 25083 | Temperature | [℃] | 9
|  | 25085 | 6'st Alarm State | BOOL | 9
|  | 25085.1 | 7'nd Alarm State | BOOL | 9
|  | 25085.2 | Overpressure | BOOL | 9
|  | 25085.3 | ModBus RTU Error | BOOL | 9
1 | GD3_R (TR2) | 25086 | Pressure | [bar.G] | 10
|  | 25088 | Temperature | [℃] | 10
|  | 25090 | 6'st Alarm State | BOOL | 10
|  | 25090.1 | 7'nd Alarm State | BOOL | 10
|  | 25090.2 | Overpressure | BOOL | 10
|  | 25090.3 | ModBus RTU Error | BOOL | 10
2 | GD3_S (TR2) | 25091 | Pressure | [bar.G] | 10
|  | 25093 | Temperature | [℃] | 10
|  | 25095 | 7'st Alarm State | BOOL | 10
|  | 25095.1 | 8'nd Alarm State | BOOL | 10
|  | 25095.2 | Overpressure | BOOL | 10
|  | 25095.3 | ModBus RTU Error | BOOL | 10
3 | GD3_T (TR2) | 25096 | Pressure | [bar.G] | 10
|  | 25098 | Temperature | [℃] | 10
|  | 25100 | 7'st Alarm State | BOOL | 10
|  | 25100.1 | 8'nd Alarm State | BOOL | 10
|  | 25100.2 | Overpressure | BOOL | 10
|  | 25100.3 | ModBus RTU Error | BOOL | 10
4 | GD4_R (TR2) | 25101 | Pressure | [bar.G] | 10
|  | 25103 | Temperature | [℃] | 10
|  | 25105 | 8'st Alarm State | BOOL | 10
|  | 25105.1 | 9'nd Alarm State | BOOL | 10
|  | 25105.2 | Overpressure | BOOL | 10
|  | 25105.3 | ModBus RTU Error | BOOL | 10
5 | GD4_S (TR2) | 25106 | Pressure | [bar.G] | 10
|  | 25108 | Temperature | [℃] | 10
|  | 25110 | 8'st Alarm State | BOOL | 10
|  | 25110.1 | 9'nd Alarm State | BOOL | 10
|  | 25110.2 | Overpressure | BOOL | 10
|  | 25110.3 | ModBus RTU Error | BOOL | 10
6 | GD4_T (TR2) | 25111 | Pressure | [bar.G] | 10
|  | 25113 | Temperature | [℃] | 10
|  | 25115 | 9'st Alarm State | BOOL | 10
|  | 25115.1 | 10'nd Alarm State | BOOL | 10
|  | 25115.2 | Overpressure | BOOL | 10
|  | 25115.3 | ModBus RTU Error | BOOL | 10
7 | GD5_R (TR2) | 25116 | Pressure | [bar.G] | 10
|  | 25118 | Temperature | [℃] | 10
|  | 25120 | 9'st Alarm State | BOOL | 10
|  | 25120.1 | 10'nd Alarm State | BOOL | 10
|  | 25120.2 | Overpressure | BOOL | 10
|  | 25120.3 | ModBus RTU Error | BOOL | 10
8 | GD5_S (TR2) | 25121 | Pressure | [bar.G] | 10
|  | 25123 | Temperature | [℃] | 10
|  | 25125 | 10'st Alarm State | BOOL | 10
|  | 25125.1 | 11'nd Alarm State | BOOL | 10
|  | 25125.2 | Overpressure | BOOL | 10
|  | 25125.3 | ModBus RTU Error | BOOL | 10
9 | GD5_T (TR2) | 25126 | Pressure | [bar.G] | 10
|  | 25128 | Temperature | [℃] | 10
|  | 25130 | 10'st Alarm State | BOOL | 10
|  | 25130.1 | 11'nd Alarm State | BOOL | 10
|  | 25130.2 | Overpressure | BOOL | 10
|  | 25130.3 | ModBus RTU Error | BOOL | 10
10 | GD6_R (TR2) | 25131 | Pressure | [bar.G] | 10
|  | 25133 | Temperature | [℃] | 10
|  | 25135 | 11'st Alarm State | BOOL | 10
|  | 25135.1 | 12'nd Alarm State | BOOL | 10
|  | 25135.2 | Overpressure | BOOL | 10
|  | 25135.3 | ModBus RTU Error | BOOL | 10
11 | GD6_S (TR2) | 25136 | Pressure | [bar.G] | 10
|  | 25138 | Temperature | [℃] | 10
|  | 25140 | 11'st Alarm State | BOOL | 10
|  | 25140.1 | 12'nd Alarm State | BOOL | 10
|  | 25140.2 | Overpressure | BOOL | 10
|  | 25140.3 | ModBus RTU Error | BOOL | 10
12 | GD6_T (TR2) | 25141 | Pressure | [bar.G] | 10
|  | 25143 | Temperature | [℃] | 10
|  | 25145 | 12'st Alarm State | BOOL | 10
|  | 25145.1 | 13'nd Alarm State | BOOL | 10
|  | 25145.2 | Overpressure | BOOL | 10
|  | 25145.3 | ModBus RTU Error | BOOL | 10
1 | GD7_R (TR2) | 25146 | Pressure | [bar.G] | 11
|  | 25148 | Temperature | [℃] | 11
|  | 25150 | 12'st Alarm State | BOOL | 11
|  | 25150.1 | 13'nd Alarm State | BOOL | 11
|  | 25150.2 | Overpressure | BOOL | 11
|  | 25150.3 | ModBus RTU Error | BOOL | 11
2 | GD7_S (TR2) | 25151 | Pressure | [bar.G] | 11
|  | 25153 | Temperature | [℃] | 11
|  | 25155 | 13'st Alarm State | BOOL | 11
|  | 25155.1 | 14'nd Alarm State | BOOL | 11
|  | 25155.2 | Overpressure | BOOL | 11
|  | 25155.3 | ModBus RTU Error | BOOL | 11
3 | GD7_T (TR2) | 25156 | Pressure | [bar.G] | 11
|  | 25158 | Temperature | [℃] | 11
|  | 25160 | 13'st Alarm State | BOOL | 11
|  | 25160.1 | 14'nd Alarm State | BOOL | 11
|  | 25160.2 | Overpressure | BOOL | 11
|  | 25160.3 | ModBus RTU Error | BOOL | 11
4 | GD8_R (TR2) | 25161 | Pressure | [bar.G] | 11
|  | 25163 | Temperature | [℃] | 11
|  | 25165 | 14'st Alarm State | BOOL | 11
|  | 25165.1 | 15'nd Alarm State | BOOL | 11
|  | 25165.2 | Overpressure | BOOL | 11
|  | 25165.3 | ModBus RTU Error | BOOL | 11
5 | GD8_S (TR2) | 25166 | Pressure | [bar.G] | 11
|  | 25168 | Temperature | [℃] | 11
|  | 25170 | 14'st Alarm State | BOOL | 11
|  | 25170.1 | 15'nd Alarm State | BOOL | 11
|  | 25170.2 | Overpressure | BOOL | 11
|  | 25170.3 | ModBus RTU Error | BOOL | 11
6 | GD8_T (TR2) | 25171 | Pressure | [bar.G] | 11
|  | 25173 | Temperature | [℃] | 11
|  | 25175 | 15'st Alarm State | BOOL | 11
|  | 25175.1 | 16'nd Alarm State | BOOL | 11
|  | 25175.2 | Overpressure | BOOL | 11
|  | 25175.3 | ModBus RTU Error | BOOL | 11
7 | GD9_R (TR2) | 25176 | Pressure | [bar.G] | 11
|  | 25178 | Temperature | [℃] | 11
|  | 25180 | 15'st Alarm State | BOOL | 11
|  | 25180.1 | 16'nd Alarm State | BOOL | 11
|  | 25180.2 | Overpressure | BOOL | 11
|  | 25180.3 | ModBus RTU Error | BOOL | 11
8 | GD9_S (TR2) | 25181 | Pressure | [bar.G] | 11
|  | 25183 | Temperature | [℃] | 11
|  | 25185 | 16'st Alarm State | BOOL | 11
|  | 25185.1 | 17'nd Alarm State | BOOL | 11
|  | 25185.2 | Overpressure | BOOL | 11
|  | 25185.3 | ModBus RTU Error | BOOL | 11
9 | GD9_T (TR2) | 25186 | Pressure | [bar.G] | 11
|  | 25188 | Temperature | [℃] | 11
|  | 25190 | 16'st Alarm State | BOOL | 11
|  | 25190.1 | 17'nd Alarm State | BOOL | 11
|  | 25190.2 | Overpressure | BOOL | 11
|  | 25190.3 | ModBus RTU Error | BOOL | 11

## BC
SECTION : BC
No | GDT Name | Register address | Parameter name | Unit | Interface Num | sum | 255
1 | GDM13_R (BC) | 25191 | Pressure | [bar.G] | 12
|  | 25193 | Temperature | [℃] | 12
|  | 25195 | 1'st Alarm State | BOOL | 12
|  | 25195.1 | 2'nd Alarm State | BOOL | 12
|  | 25195.2 | Overpressure | BOOL | 12
|  | 25195.3 | ModBus RTU Error | BOOL | 12
2 | GDM13_S (BC) | 25196 | Pressure | [bar.G] | 12
|  | 25198 | Temperature | [℃] | 12
|  | 25200 | 1'st Alarm State | BOOL | 12
|  | 25200.1 | 2'nd Alarm State | BOOL | 12
|  | 25200.2 | Overpressure | BOOL | 12
|  | 25200.3 | ModBus RTU Error | BOOL | 12
3 | GDM13_T (BC) | 25201 | Pressure | [bar.G] | 12
|  | 25203 | Temperature | [℃] | 12
|  | 25205 | 1'st Alarm State | BOOL | 12
|  | 25205.1 | 2'nd Alarm State | BOOL | 12
|  | 25205.2 | Overpressure | BOOL | 12
|  | 25205.3 | ModBus RTU Error | BOOL | 12
4 | GDM14_R (BC) | 25206 | Pressure | [bar.G] | 12
|  | 25208 | Temperature | [℃] | 12
|  | 25210 | 2'st Alarm State | BOOL | 12
|  | 25210.1 | 3'nd Alarm State | BOOL | 12
|  | 25210.2 | Overpressure | BOOL | 12
|  | 25210.3 | ModBus RTU Error | BOOL | 12
5 | GDM14_S (BC) | 25211 | Pressure | [bar.G] | 12
|  | 25213 | Temperature | [℃] | 12
|  | 25215 | 2'st Alarm State | BOOL | 12
|  | 25215.1 | 3'nd Alarm State | BOOL | 12
|  | 25215.2 | Overpressure | BOOL | 12
|  | 25215.3 | ModBus RTU Error | BOOL | 12
6 | GDM14_T (BC) | 25216 | Pressure | [bar.G] | 12
|  | 25218 | Temperature | [℃] | 12
|  | 25220 | 3'st Alarm State | BOOL | 12
|  | 25220.1 | 4'nd Alarm State | BOOL | 12
|  | 25220.2 | Overpressure | BOOL | 12
|  | 25220.3 | ModBus RTU Error | BOOL | 12
7 | GDM15_R (BC) | 25221 | Pressure | [bar.G] | 12
|  | 25223 | Temperature | [℃] | 12
|  | 25225 | 3'st Alarm State | BOOL | 12
|  | 25225.1 | 4'nd Alarm State | BOOL | 12
|  | 25225.2 | Overpressure | BOOL | 12
|  | 25225.3 | ModBus RTU Error | BOOL | 12
8 | GDM15_S (BC) | 25226 | Pressure | [bar.G] | 12
|  | 25228 | Temperature | [℃] | 12
|  | 25230 | 4'st Alarm State | BOOL | 12
|  | 25230.1 | 5'nd Alarm State | BOOL | 12
|  | 25230.2 | Overpressure | BOOL | 12
|  | 25230.3 | ModBus RTU Error | BOOL | 12
9 | GDM15_T (BC) | 25231 | Pressure | [bar.G] | 12
|  | 25233 | Temperature | [℃] | 12
|  | 25235 | 4'st Alarm State | BOOL | 12
|  | 25235.1 | 5'nd Alarm State | BOOL | 12
|  | 25235.2 | Overpressure | BOOL | 12
|  | 25235.3 | ModBus RTU Error | BOOL | 12
10 | GDM16_R (BC) | 25236 | Pressure | [bar.G] | 12
|  | 25238 | Temperature | [℃] | 12
|  | 25240 | 5'st Alarm State | BOOL | 12
|  | 25240.1 | 6'nd Alarm State | BOOL | 12
|  | 25240.2 | Overpressure | BOOL | 12
|  | 25240.3 | ModBus RTU Error | BOOL | 12
11 | GDM16_S (BC) | 25241 | Pressure | [bar.G] | 12
|  | 25243 | Temperature | [℃] | 12
|  | 25245 | 5'st Alarm State | BOOL | 12
|  | 25245.1 | 6'nd Alarm State | BOOL | 12
|  | 25245.2 | Overpressure | BOOL | 12
|  | 25245.3 | ModBus RTU Error | BOOL | 12
12 | GDM16_T (BC) | 25246 | Pressure | [bar.G] | 12
|  | 25248 | Temperature | [℃] | 12
|  | 25250 | 6'st Alarm State | BOOL | 12
|  | 25250.1 | 7'nd Alarm State | BOOL | 12
|  | 25250.2 | Overpressure | BOOL | 12
|  | 25250.3 | ModBus RTU Error | BOOL | 12
1 | GDM17_R (BC) | 25251 | Pressure | [bar.G] | 13
|  | 25253 | Temperature | [℃] | 13
|  | 25255 | 6'st Alarm State | BOOL | 13
|  | 25255.1 | 7'nd Alarm State | BOOL | 13
|  | 25255.2 | Overpressure | BOOL | 13
|  | 25255.3 | ModBus RTU Error | BOOL | 13
2 | GDM17_S (BC) | 25256 | Pressure | [bar.G] | 13
|  | 25258 | Temperature | [℃] | 13
|  | 25260 | 7'st Alarm State | BOOL | 13
|  | 25260.1 | 8'nd Alarm State | BOOL | 13
|  | 25260.2 | Overpressure | BOOL | 13
|  | 25260.3 | ModBus RTU Error | BOOL | 13
3 | GDM17_T (BC) | 25261 | Pressure | [bar.G] | 13
|  | 25263 | Temperature | [℃] | 13
|  | 25265 | 7'st Alarm State | BOOL | 13
|  | 25265.1 | 8'nd Alarm State | BOOL | 13
|  | 25265.2 | Overpressure | BOOL | 13
|  | 25265.3 | ModBus RTU Error | BOOL | 13
4 | GDM18_R (BC) | 25266 | Pressure | [bar.G] | 13
|  | 25268 | Temperature | [℃] | 13
|  | 25270 | 8'st Alarm State | BOOL | 13
|  | 25270.1 | 9'nd Alarm State | BOOL | 13
|  | 25270.2 | Overpressure | BOOL | 13
|  | 25270.3 | ModBus RTU Error | BOOL | 13
5 | GDM18_S (BC) | 25271 | Pressure | [bar.G] | 13
|  | 25273 | Temperature | [℃] | 13
|  | 25275 | 8'st Alarm State | BOOL | 13
|  | 25275.1 | 9'nd Alarm State | BOOL | 13
|  | 25275.2 | Overpressure | BOOL | 13
|  | 25275.3 | ModBus RTU Error | BOOL | 13
6 | GDM18_T (BC) | 25276 | Pressure | [bar.G] | 13
|  | 25278 | Temperature | [℃] | 13
|  | 25280 | 9'st Alarm State | BOOL | 13
|  | 25280.1 | 10'nd Alarm State | BOOL | 13
|  | 25280.2 | Overpressure | BOOL | 13
|  | 25280.3 | ModBus RTU Error | BOOL | 13
7 | GDM19_R (BC) | 25281 | Pressure | [bar.G] | 13
|  | 25283 | Temperature | [℃] | 13
|  | 25285 | 9'st Alarm State | BOOL | 13
|  | 25285.1 | 10'nd Alarm State | BOOL | 13
|  | 25285.2 | Overpressure | BOOL | 13
|  | 25285.3 | ModBus RTU Error | BOOL | 13
8 | GDM19_S (BC) | 25286 | Pressure | [bar.G] | 13
|  | 25288 | Temperature | [℃] | 13
|  | 25290 | 10'st Alarm State | BOOL | 13
|  | 25290.1 | 11'nd Alarm State | BOOL | 13
|  | 25290.2 | Overpressure | BOOL | 13
|  | 25290.3 | ModBus RTU Error | BOOL | 13
9 | GDM19_T (BC) | 25291 | Pressure | [bar.G] | 13
|  | 25293 | Temperature | [℃] | 13
|  | 25295 | 10'st Alarm State | BOOL | 13
|  | 25295.1 | 11'nd Alarm State | BOOL | 13
|  | 25295.2 | Overpressure | BOOL | 13
|  | 25295.3 | ModBus RTU Error | BOOL | 13
10 | GDM20_R (BC) | 25296 | Pressure | [bar.G] | 13
|  | 25298 | Temperature | [℃] | 13
|  | 25300 | 11'st Alarm State | BOOL | 13
|  | 25300.1 | 12'nd Alarm State | BOOL | 13
|  | 25300.2 | Overpressure | BOOL | 13
|  | 25300.3 | ModBus RTU Error | BOOL | 13
11 | GDM20_S (BC) | 25301 | Pressure | [bar.G] | 13
|  | 25303 | Temperature | [℃] | 13
|  | 25305 | 11'st Alarm State | BOOL | 13
|  | 25305.1 | 12'nd Alarm State | BOOL | 13
|  | 25305.2 | Overpressure | BOOL | 13
|  | 25305.3 | ModBus RTU Error | BOOL | 13
12 | GDM20_T (BC) | 25306 | Pressure | [bar.G] | 13
|  | 25308 | Temperature | [℃] | 13
|  | 25310 | 12'st Alarm State | BOOL | 13
|  | 25310.1 | 13'nd Alarm State | BOOL | 13
|  | 25310.2 | Overpressure | BOOL | 13
|  | 25310.3 | ModBus RTU Error | BOOL | 13
1 | GDM21_R (BC) | 25311 | Pressure | [bar.G] | 14
|  | 25313 | Temperature | [℃] | 14
|  | 25315 | 12'st Alarm State | BOOL | 14
|  | 25315.1 | 13'nd Alarm State | BOOL | 14
|  | 25315.2 | Overpressure | BOOL | 14
|  | 25315.3 | ModBus RTU Error | BOOL | 14
2 | GDM21_S (BC) | 25316 | Pressure | [bar.G] | 14
|  | 25318 | Temperature | [℃] | 14
|  | 25320 | 13'st Alarm State | BOOL | 14
|  | 25320.1 | 14'nd Alarm State | BOOL | 14
|  | 25320.2 | Overpressure | BOOL | 14
|  | 25320.3 | ModBus RTU Error | BOOL | 14
3 | GDM21_T (BC) | 25321 | Pressure | [bar.G] | 14
|  | 25323 | Temperature | [℃] | 14
|  | 25325 | 13'st Alarm State | BOOL | 14
|  | 25325.1 | 14'nd Alarm State | BOOL | 14
|  | 25325.2 | Overpressure | BOOL | 14
|  | 25325.3 | ModBus RTU Error | BOOL | 14
4 | GDM22_R (BC) | 25326 | Pressure | [bar.G] | 14
|  | 25328 | Temperature | [℃] | 14
|  | 25330 | 14'st Alarm State | BOOL | 14
|  | 25330.1 | 15'nd Alarm State | BOOL | 14
|  | 25330.2 | Overpressure | BOOL | 14
|  | 25330.3 | ModBus RTU Error | BOOL | 14
5 | GDM22_S (BC) | 25331 | Pressure | [bar.G] | 14
|  | 25333 | Temperature | [℃] | 14
|  | 25335 | 14'st Alarm State | BOOL | 14
|  | 25335.1 | 15'nd Alarm State | BOOL | 14
|  | 25335.2 | Overpressure | BOOL | 14
|  | 25335.3 | ModBus RTU Error | BOOL | 14
6 | GDM22_T (BC) | 25336 | Pressure | [bar.G] | 14
|  | 25338 | Temperature | [℃] | 14
|  | 25340 | 15'st Alarm State | BOOL | 14
|  | 25340.1 | 16'nd Alarm State | BOOL | 14
|  | 25340.2 | Overpressure | BOOL | 14
|  | 25340.3 | ModBus RTU Error | BOOL | 14
7 | GDV3_R (BC) | 25341 | Pressure | [bar.G] | 14
|  | 25343 | Temperature | [℃] | 14
|  | 25345 | 15'st Alarm State | BOOL | 14
|  | 25345.1 | 16'nd Alarm State | BOOL | 14
|  | 25345.2 | Overpressure | BOOL | 14
|  | 25345.3 | ModBus RTU Error | BOOL | 14
8 | GDV3_S (BC) | 25346 | Pressure | [bar.G] | 14
|  | 25348 | Temperature | [℃] | 14
|  | 25350 | 16'st Alarm State | BOOL | 14
|  | 25350.1 | 17'nd Alarm State | BOOL | 14
|  | 25350.2 | Overpressure | BOOL | 14
|  | 25350.3 | ModBus RTU Error | BOOL | 14
9 | GDV3_T (BC) | 25351 | Pressure | [bar.G] | 14
|  | 25353 | Temperature | [℃] | 14
|  | 25355 | 16'st Alarm State | BOOL | 14
|  | 25355.1 | 17'nd Alarm State | BOOL | 14
|  | 25355.2 | Overpressure | BOOL | 14
|  | 25355.3 | ModBus RTU Error | BOOL | 14
10 | GDV4_R (BC) | 25356 | Pressure | [bar.G] | 14
|  | 25358 | Temperature | [℃] | 14
|  | 25360 | 17'st Alarm State | BOOL | 14
|  | 25360.1 | 18'nd Alarm State | BOOL | 14
|  | 25360.2 | Overpressure | BOOL | 14
|  | 25360.3 | ModBus RTU Error | BOOL | 14
11 | GDV4_S (BC) | 25361 | Pressure | [bar.G] | 14
|  | 25363 | Temperature | [℃] | 14
|  | 25365 | 17'st Alarm State | BOOL | 14
|  | 25365.1 | 18'nd Alarm State | BOOL | 14
|  | 25365.2 | Overpressure | BOOL | 14
|  | 25365.3 | ModBus RTU Error | BOOL | 14
12 | GDV4_T (BC) | 25366 | Pressure | [bar.G] | 14
|  | 25368 | Temperature | [℃] | 14
|  | 25370 | 18'st Alarm State | BOOL | 14
|  | 25370.1 | 19'nd Alarm State | BOOL | 14
|  | 25370.2 | Overpressure | BOOL | 14
|  | 25370.3 | ModBus RTU Error | BOOL | 14
1 | GD1_R (BC) | 25371 | Pressure | [bar.G] | 15
|  | 25373 | Temperature | [℃] | 15
|  | 25375 | 18'st Alarm State | BOOL | 15
|  | 25375.1 | 19'nd Alarm State | BOOL | 15
|  | 25375.2 | Overpressure | BOOL | 15
|  | 25375.3 | ModBus RTU Error | BOOL | 15
2 | GD1_S (BC) | 25376 | Pressure | [bar.G] | 15
|  | 25378 | Temperature | [℃] | 15
|  | 25380 | 19'st Alarm State | BOOL | 15
|  | 25380.1 | 20'nd Alarm State | BOOL | 15
|  | 25380.2 | Overpressure | BOOL | 15
|  | 25380.3 | ModBus RTU Error | BOOL | 15
3 | GD1_T (BC) | 25381 | Pressure | [bar.G] | 15
|  | 25383 | Temperature | [℃] | 15
|  | 25385 | 19'st Alarm State | BOOL | 15
|  | 25385.1 | 20'nd Alarm State | BOOL | 15
|  | 25385.2 | Overpressure | BOOL | 15
|  | 25385.3 | ModBus RTU Error | BOOL | 15
4 | GD2_R (BC) | 25386 | Pressure | [bar.G] | 15
|  | 25388 | Temperature | [℃] | 15
|  | 25390 | 20'st Alarm State | BOOL | 15
|  | 25390.1 | 21'nd Alarm State | BOOL | 15
|  | 25390.2 | Overpressure | BOOL | 15
|  | 25390.3 | ModBus RTU Error | BOOL | 15
5 | GD2_S (BC) | 25391 | Pressure | [bar.G] | 15
|  | 25393 | Temperature | [℃] | 15
|  | 25395 | 20'st Alarm State | BOOL | 15
|  | 25395.1 | 21'nd Alarm State | BOOL | 15
|  | 25395.2 | Overpressure | BOOL | 15
|  | 25395.3 | ModBus RTU Error | BOOL | 15
6 | GD2_T (BC) | 25396 | Pressure | [bar.G] | 15
|  | 25398 | Temperature | [℃] | 15
|  | 25400 | 21'st Alarm State | BOOL | 15
|  | 25400.1 | 22'nd Alarm State | BOOL | 15
|  | 25400.2 | Overpressure | BOOL | 15
|  | 25400.3 | ModBus RTU Error | BOOL | 15
7 | GD3_R (BC) | 25401 | Pressure | [bar.G] | 15
|  | 25403 | Temperature | [℃] | 15
|  | 25405 | 21'st Alarm State | BOOL | 15
|  | 25405.1 | 22'nd Alarm State | BOOL | 15
|  | 25405.2 | Overpressure | BOOL | 15
|  | 25405.3 | ModBus RTU Error | BOOL | 15
8 | GD3_S (BC) | 25406 | Pressure | [bar.G] | 15
|  | 25408 | Temperature | [℃] | 15
|  | 25410 | 22'st Alarm State | BOOL | 15
|  | 25410.1 | 23'nd Alarm State | BOOL | 15
|  | 25410.2 | Overpressure | BOOL | 15
|  | 25410.3 | ModBus RTU Error | BOOL | 15
9 | GD3_T (BC) | 25411 | Pressure | [bar.G] | 15
|  | 25413 | Temperature | [℃] | 15
|  | 25415 | 22'st Alarm State | BOOL | 15
|  | 25415.1 | 23'nd Alarm State | BOOL | 15
|  | 25415.2 | Overpressure | BOOL | 15
|  | 25415.3 | ModBus RTU Error | BOOL | 15
10 | GD4_R (BC) | 25416 | Pressure | [bar.G] | 15
|  | 25418 | Temperature | [℃] | 15
|  | 25420 | 23'st Alarm State | BOOL | 15
|  | 25420.1 | 24'nd Alarm State | BOOL | 15
|  | 25420.2 | Overpressure | BOOL | 15
|  | 25420.3 | ModBus RTU Error | BOOL | 15
11 | GD4_S (BC) | 25421 | Pressure | [bar.G] | 15
|  | 25423 | Temperature | [℃] | 15
|  | 25425 | 23'st Alarm State | BOOL | 15
|  | 25425.1 | 24'nd Alarm State | BOOL | 15
|  | 25425.2 | Overpressure | BOOL | 15
|  | 25425.3 | ModBus RTU Error | BOOL | 15
12 | GD4_T (BC) | 25426 | Pressure | [bar.G] | 15
|  | 25428 | Temperature | [℃] | 15
|  | 25430 | 24'st Alarm State | BOOL | 15
|  | 25430.1 | 25'nd Alarm State | BOOL | 15
|  | 25430.2 | Overpressure | BOOL | 15
|  | 25430.3 | ModBus RTU Error | BOOL | 15
1 | GD5_R (BC) | 25431 | Pressure | [bar.G] | 16
|  | 25433 | Temperature | [℃] | 16
|  | 25435 | 24'st Alarm State | BOOL | 16
|  | 25435.1 | 25'nd Alarm State | BOOL | 16
|  | 25435.2 | Overpressure | BOOL | 16
|  | 25435.3 | ModBus RTU Error | BOOL | 16
2 | GD5_S (BC) | 25436 | Pressure | [bar.G] | 16
|  | 25438 | Temperature | [℃] | 16
|  | 25440 | 25'st Alarm State | BOOL | 16
|  | 25440.1 | 26'nd Alarm State | BOOL | 16
|  | 25440.2 | Overpressure | BOOL | 16
|  | 25440.3 | ModBus RTU Error | BOOL | 16
3 | GD5_T (BC) | 25441 | Pressure | [bar.G] | 16
|  | 25443 | Temperature | [℃] | 16
|  | 25445 | 25'st Alarm State | BOOL | 16
|  | 25445.1 | 26'nd Alarm State | BOOL | 16
|  | 25445.2 | Overpressure | BOOL | 16
|  | 25445.3 | ModBus RTU Error | BOOL | 16

## CTM
SECTION : CTM
No | GDT Name | Register address | Parameter name | Unit | Interface Num | sum | 165
1 | GDM23_R (CTM) | 25446 | Pressure | [bar.G] | 17
|  | 25448 | Temperature | [℃] | 17
|  | 25450 | 1'st Alarm State | BOOL | 17
|  | 25450.1 | 2'nd Alarm State | BOOL | 17
|  | 25450.2 | Overpressure | BOOL | 17
|  | 25450.3 | ModBus RTU Error | BOOL | 17
2 | GDM23_S (CTM) | 25451 | Pressure | [bar.G] | 17
|  | 25453 | Temperature | [℃] | 17
|  | 25455 | 1'st Alarm State | BOOL | 17
|  | 25455.1 | 2'nd Alarm State | BOOL | 17
|  | 25455.2 | Overpressure | BOOL | 17
|  | 25455.3 | ModBus RTU Error | BOOL | 17
3 | GDM23_T (CTM) | 25456 | Pressure | [bar.G] | 17
|  | 25458 | Temperature | [℃] | 17
|  | 25460 | 1'st Alarm State | BOOL | 17
|  | 25460.1 | 2'nd Alarm State | BOOL | 17
|  | 25460.2 | Overpressure | BOOL | 17
|  | 25460.3 | ModBus RTU Error | BOOL | 17
4 | GDM24_R (CTM) | 25461 | Pressure | [bar.G] | 17
|  | 25463 | Temperature | [℃] | 17
|  | 25465 | 2'st Alarm State | BOOL | 17
|  | 25465.1 | 3'nd Alarm State | BOOL | 17
|  | 25465.2 | Overpressure | BOOL | 17
|  | 25465.3 | ModBus RTU Error | BOOL | 17
5 | GDM24_S (CTM) | 25466 | Pressure | [bar.G] | 17
|  | 25468 | Temperature | [℃] | 17
|  | 25470 | 2'st Alarm State | BOOL | 17
|  | 25470.1 | 3'nd Alarm State | BOOL | 17
|  | 25470.2 | Overpressure | BOOL | 17
|  | 25470.3 | ModBus RTU Error | BOOL | 17
6 | GDM24_T (CTM) | 25471 | Pressure | [bar.G] | 17
|  | 25473 | Temperature | [℃] | 17
|  | 25475 | 3'st Alarm State | BOOL | 17
|  | 25475.1 | 4'nd Alarm State | BOOL | 17
|  | 25475.2 | Overpressure | BOOL | 17
|  | 25475.3 | ModBus RTU Error | BOOL | 17
7 | GD1_R (CTM) | 25476 | Pressure | [bar.G] | 17
|  | 25478 | Temperature | [℃] | 17
|  | 25480 | 3'st Alarm State | BOOL | 17
|  | 25480.1 | 4'nd Alarm State | BOOL | 17
|  | 25480.2 | Overpressure | BOOL | 17
|  | 25480.3 | ModBus RTU Error | BOOL | 17
8 | GD1_S (CTM) | 25481 | Pressure | [bar.G] | 17
|  | 25483 | Temperature | [℃] | 17
|  | 25485 | 4'st Alarm State | BOOL | 17
|  | 25485.1 | 5'nd Alarm State | BOOL | 17
|  | 25485.2 | Overpressure | BOOL | 17
|  | 25485.3 | ModBus RTU Error | BOOL | 17
9 | GD1_T (CTM) | 25486 | Pressure | [bar.G] | 17
|  | 25488 | Temperature | [℃] | 17
|  | 25490 | 4'st Alarm State | BOOL | 17
|  | 25490.1 | 5'nd Alarm State | BOOL | 17
|  | 25490.2 | Overpressure | BOOL | 17
|  | 25490.3 | ModBus RTU Error | BOOL | 17
10 | GD2_R (CTM) | 25491 | Pressure | [bar.G] | 17
|  | 25493 | Temperature | [℃] | 17
|  | 25495 | 5'st Alarm State | BOOL | 17
|  | 25495.1 | 6'nd Alarm State | BOOL | 17
|  | 25495.2 | Overpressure | BOOL | 17
|  | 25495.3 | ModBus RTU Error | BOOL | 17
11 | GD2_S (CTM) | 25496 | Pressure | [bar.G] | 17
|  | 25498 | Temperature | [℃] | 17
|  | 25500 | 5'st Alarm State | BOOL | 17
|  | 25500.1 | 6'nd Alarm State | BOOL | 17
|  | 25500.2 | Overpressure | BOOL | 17
|  | 25500.3 | ModBus RTU Error | BOOL | 17
12 | GD2_T (CTM) | 25501 | Pressure | [bar.G] | 17
|  | 25503 | Temperature | [℃] | 17
|  | 25505 | 6'st Alarm State | BOOL | 17
|  | 25505.1 | 7'nd Alarm State | BOOL | 17
|  | 25505.2 | Overpressure | BOOL | 17
|  | 25505.3 | ModBus RTU Error | BOOL | 17
1 | GD3_R (CTM) | 25506 | Pressure | [bar.G] | 18
|  | 25508 | Temperature | [℃] | 18
|  | 25510 | 6'st Alarm State | BOOL | 18
|  | 25510.1 | 7'nd Alarm State | BOOL | 18
|  | 25510.2 | Overpressure | BOOL | 18
|  | 25510.3 | ModBus RTU Error | BOOL | 18
2 | GD3_S (CTM) | 25511 | Pressure | [bar.G] | 18
|  | 25513 | Temperature | [℃] | 18
|  | 25515 | 7'st Alarm State | BOOL | 18
|  | 25515.1 | 8'nd Alarm State | BOOL | 18
|  | 25515.2 | Overpressure | BOOL | 18
|  | 25515.3 | ModBus RTU Error | BOOL | 18
3 | GD3_T (CTM) | 25516 | Pressure | [bar.G] | 18
|  | 25518 | Temperature | [℃] | 18
|  | 25520 | 7'st Alarm State | BOOL | 18
|  | 25520.1 | 8'nd Alarm State | BOOL | 18
|  | 25520.2 | Overpressure | BOOL | 18
|  | 25520.3 | ModBus RTU Error | BOOL | 18
4 | GD4_R (CTM) | 25521 | Pressure | [bar.G] | 18
|  | 25523 | Temperature | [℃] | 18
|  | 25525 | 8'st Alarm State | BOOL | 18
|  | 25525.1 | 9'nd Alarm State | BOOL | 18
|  | 25525.2 | Overpressure | BOOL | 18
|  | 25525.3 | ModBus RTU Error | BOOL | 18
5 | GD4_S (CTM) | 25526 | Pressure | [bar.G] | 18
|  | 25528 | Temperature | [℃] | 18
|  | 25530 | 8'st Alarm State | BOOL | 18
|  | 25530.1 | 9'nd Alarm State | BOOL | 18
|  | 25530.2 | Overpressure | BOOL | 18
|  | 25530.3 | ModBus RTU Error | BOOL | 18
6 | GD4_T (CTM) | 25531 | Pressure | [bar.G] | 18
|  | 25533 | Temperature | [℃] | 18
|  | 25535 | 9'st Alarm State | BOOL | 18
|  | 25535.1 | 10'nd Alarm State | BOOL | 18
|  | 25535.2 | Overpressure | BOOL | 18
|  | 25535.3 | ModBus RTU Error | BOOL | 18
7 | GD5_R (CTM) | 25536 | Pressure | [bar.G] | 18
|  | 25538 | Temperature | [℃] | 18
|  | 25540 | 9'st Alarm State | BOOL | 18
|  | 25540.1 | 10'nd Alarm State | BOOL | 18
|  | 25540.2 | Overpressure | BOOL | 18
|  | 25540.3 | ModBus RTU Error | BOOL | 18
8 | GD5_S (CTM) | 25541 | Pressure | [bar.G] | 18
|  | 25543 | Temperature | [℃] | 18
|  | 25545 | 10'st Alarm State | BOOL | 18
|  | 25545.1 | 11'nd Alarm State | BOOL | 18
|  | 25545.2 | Overpressure | BOOL | 18
|  | 25545.3 | ModBus RTU Error | BOOL | 18
9 | GD5_T (CTM) | 25546 | Pressure | [bar.G] | 18
|  | 25548 | Temperature | [℃] | 18
|  | 25550 | 10'st Alarm State | BOOL | 18
|  | 25550.1 | 11'nd Alarm State | BOOL | 18
|  | 25550.2 | Overpressure | BOOL | 18
|  | 25550.3 | ModBus RTU Error | BOOL | 18
10 | GD6_R (CTM) | 25551 | Pressure | [bar.G] | 18
|  | 25553 | Temperature | [℃] | 18
|  | 25555 | 11'st Alarm State | BOOL | 18
|  | 25555.1 | 12'nd Alarm State | BOOL | 18
|  | 25555.2 | Overpressure | BOOL | 18
|  | 25555.3 | ModBus RTU Error | BOOL | 18
11 | GD6_S (CTM) | 25556 | Pressure | [bar.G] | 18
|  | 25558 | Temperature | [℃] | 18
|  | 25560 | 11'st Alarm State | BOOL | 18
|  | 25560.1 | 12'nd Alarm State | BOOL | 18
|  | 25560.2 | Overpressure | BOOL | 18
|  | 25560.3 | ModBus RTU Error | BOOL | 18
12 | GD6_T (CTM) | 25561 | Pressure | [bar.G] | 18
|  | 25563 | Temperature | [℃] | 18
|  | 25565 | 12'st Alarm State | BOOL | 18
|  | 25565.1 | 13'nd Alarm State | BOOL | 18
|  | 25565.2 | Overpressure | BOOL | 18
|  | 25565.3 | ModBus RTU Error | BOOL | 18
1 | GD7_R (CTM) | 25566 | Pressure | [bar.G] | 19
|  | 25568 | Temperature | [℃] | 19
|  | 25570 | 12'st Alarm State | BOOL | 19
|  | 25570.1 | 13'nd Alarm State | BOOL | 19
|  | 25570.2 | Overpressure | BOOL | 19
|  | 25570.3 | ModBus RTU Error | BOOL | 19
2 | GD7_S (CTM) | 25571 | Pressure | [bar.G] | 19
|  | 25573 | Temperature | [℃] | 19
|  | 25575 | 13'st Alarm State | BOOL | 19
|  | 25575.1 | 14'nd Alarm State | BOOL | 19
|  | 25575.2 | Overpressure | BOOL | 19
|  | 25575.3 | ModBus RTU Error | BOOL | 19
3 | GD7_T (CTM) | 25576 | Pressure | [bar.G] | 19
|  | 25578 | Temperature | [℃] | 19
|  | 25580 | 13'st Alarm State | BOOL | 19
|  | 25580.1 | 14'nd Alarm State | BOOL | 19
|  | 25580.2 | Overpressure | BOOL | 19
|  | 25580.3 | ModBus RTU Error | BOOL | 19
4 | GD8_R (CTM) | 25581 | Pressure | [bar.G] | 19
|  | 25583 | Temperature | [℃] | 19
|  | 25585 | 14'st Alarm State | BOOL | 19
|  | 25585.1 | 15'nd Alarm State | BOOL | 19
|  | 25585.2 | Overpressure | BOOL | 19
|  | 25585.3 | ModBus RTU Error | BOOL | 19
5 | GD8_S (CTM) | 25586 | Pressure | [bar.G] | 19
|  | 25588 | Temperature | [℃] | 19
|  | 25590 | 14'st Alarm State | BOOL | 19
|  | 25590.1 | 15'nd Alarm State | BOOL | 19
|  | 25590.2 | Overpressure | BOOL | 19
|  | 25590.3 | ModBus RTU Error | BOOL | 19
6 | GD8_T (CTM) | 25591 | Pressure | [bar.G] | 19
|  | 25593 | Temperature | [℃] | 19
|  | 25595 | 15'st Alarm State | BOOL | 19
|  | 25595.1 | 16'nd Alarm State | BOOL | 19
|  | 25595.2 | Overpressure | BOOL | 19
|  | 25595.3 | ModBus RTU Error | BOOL | 19
7 | GD9_R (CTM) | 25596 | Pressure | [bar.G] | 19
|  | 25598 | Temperature | [℃] | 19
|  | 25600 | 15'st Alarm State | BOOL | 19
|  | 25600.1 | 16'nd Alarm State | BOOL | 19
|  | 25600.2 | Overpressure | BOOL | 19
|  | 25600.3 | ModBus RTU Error | BOOL | 19
8 | GD9_S (CTM) | 25601 | Pressure | [bar.G] | 19
|  | 25603 | Temperature | [℃] | 19
|  | 25605 | 16'st Alarm State | BOOL | 19
|  | 25605.1 | 17'nd Alarm State | BOOL | 19
|  | 25605.2 | Overpressure | BOOL | 19
|  | 25605.3 | ModBus RTU Error | BOOL | 19
9 | GD9_T (CTM) | 25606 | Pressure | [bar.G] | 19
|  | 25608 | Temperature | [℃] | 19
|  | 25610 | 16'st Alarm State | BOOL | 19
|  | 25610.1 | 17'nd Alarm State | BOOL | 19
|  | 25610.2 | Overpressure | BOOL | 19
|  | 25610.3 | ModBus RTU Error | BOOL | 19

## TR3
SECTION : TR3
No | GDT Name | Register address | Parameter name | Unit | Interface Num | sum | 196
1 | GDM25_R (TR3) | 25611 | Pressure | [bar.G] | 20
|  | 25613 | Temperature | [℃] | 20
|  | 25615 | 1'st Alarm State | BOOL | 20
|  | 25615.1 | 2'nd Alarm State | BOOL | 20
|  | 25615.2 | Overpressure | BOOL | 20
|  | 25615.3 | ModBus RTU Error | BOOL | 20
2 | GDM25_S (TR3) | 25616 | Pressure | [bar.G] | 20
|  | 25618 | Temperature | [℃] | 20
|  | 25620 | 1'st Alarm State | BOOL | 20
|  | 25620.1 | 2'nd Alarm State | BOOL | 20
|  | 25620.2 | Overpressure | BOOL | 20
|  | 25620.3 | ModBus RTU Error | BOOL | 20
3 | GDM25_T (TR3) | 25621 | Pressure | [bar.G] | 20
|  | 25623 | Temperature | [℃] | 20
|  | 25625 | 1'st Alarm State | BOOL | 20
|  | 25625.1 | 2'nd Alarm State | BOOL | 20
|  | 25625.2 | Overpressure | BOOL | 20
|  | 25625.3 | ModBus RTU Error | BOOL | 20
4 | GDM26_R (TR3) | 25626 | Pressure | [bar.G] | 20
|  | 25628 | Temperature | [℃] | 20
|  | 25630 | 2'st Alarm State | BOOL | 20
|  | 25630.1 | 3'nd Alarm State | BOOL | 20
|  | 25630.2 | Overpressure | BOOL | 20
|  | 25630.3 | ModBus RTU Error | BOOL | 20
5 | GDM26_S (TR3) | 25631 | Pressure | [bar.G] | 20
|  | 25633 | Temperature | [℃] | 20
|  | 25635 | 2'st Alarm State | BOOL | 20
|  | 25635.1 | 3'nd Alarm State | BOOL | 20
|  | 25635.2 | Overpressure | BOOL | 20
|  | 25635.3 | ModBus RTU Error | BOOL | 20
6 | GDM26_T (TR3) | 25636 | Pressure | [bar.G] | 20
|  | 25638 | Temperature | [℃] | 20
|  | 25640 | 3'st Alarm State | BOOL | 20
|  | 25640.1 | 4'nd Alarm State | BOOL | 20
|  | 25640.2 | Overpressure | BOOL | 20
|  | 25640.3 | ModBus RTU Error | BOOL | 20
7 | GDM27_R (TR2) | 25641 | Pressure | [bar.G] | 20
|  | 25643 | Temperature | [℃] | 20
|  | 25645 | 3'st Alarm State | BOOL | 20
|  | 25645.1 | 4'nd Alarm State | BOOL | 20
|  | 25645.2 | Overpressure | BOOL | 20
|  | 25645.3 | ModBus RTU Error | BOOL | 20
8 | GDM27_S (TR3) | 25646 | Pressure | [bar.G] | 20
|  | 25648 | Temperature | [℃] | 20
|  | 25650 | 4'st Alarm State | BOOL | 20
|  | 25650.1 | 5'nd Alarm State | BOOL | 20
|  | 25650.2 | Overpressure | BOOL | 20
|  | 25650.3 | ModBus RTU Error | BOOL | 20
9 | GDM27_T (TR3) | 25651 | Pressure | [bar.G] | 20
|  | 25653 | Temperature | [℃] | 20
|  | 25655 | 4'st Alarm State | BOOL | 20
|  | 25655.1 | 5'nd Alarm State | BOOL | 20
|  | 25655.2 | Overpressure | BOOL | 20
|  | 25655.3 | ModBus RTU Error | BOOL | 20
10 | GDM28_R (TR3) | 25656 | Pressure | [bar.G] | 20
|  | 25658 | Temperature | [℃] | 20
|  | 25660 | 5'st Alarm State | BOOL | 20
|  | 25660.1 | 6'nd Alarm State | BOOL | 20
|  | 25660.2 | Overpressure | BOOL | 20
|  | 25660.3 | ModBus RTU Error | BOOL | 20
11 | GDM28_S (TR3) | 25661 | Pressure | [bar.G] | 20
|  | 25663 | Temperature | [℃] | 20
|  | 25665 | 5'st Alarm State | BOOL | 20
|  | 25665.1 | 6'nd Alarm State | BOOL | 20
|  | 25665.2 | Overpressure | BOOL | 20
|  | 25665.3 | ModBus RTU Error | BOOL | 20
12 | GDM28_T (TR3) | 25666 | Pressure | [bar.G] | 20
|  | 25668 | Temperature | [℃] | 20
|  | 25670 | 6'st Alarm State | BOOL | 20
|  | 25670.1 | 7'nd Alarm State | BOOL | 20
|  | 25670.2 | Overpressure | BOOL | 20
|  | 25670.3 | ModBus RTU Error | BOOL | 20
1 | GD1_R (TR3) | 25671 | Pressure | [bar.G] | 21
|  | 25673 | Temperature | [℃] | 21
|  | 25675 | 6'st Alarm State | BOOL | 21
|  | 25675.1 | 7'nd Alarm State | BOOL | 21
|  | 25675.2 | Overpressure | BOOL | 21
|  | 25675.3 | ModBus RTU Error | BOOL | 21
2 | GD1_S (TR3) | 25676 | Pressure | [bar.G] | 21
|  | 25678 | Temperature | [℃] | 21
|  | 25680 | 7'st Alarm State | BOOL | 21
|  | 25680.1 | 8'nd Alarm State | BOOL | 21
|  | 25680.2 | Overpressure | BOOL | 21
|  | 25680.3 | ModBus RTU Error | BOOL | 21
3 | GD1_T (TR3) | 25681 | Pressure | [bar.G] | 21
|  | 25683 | Temperature | [℃] | 21
|  | 25685 | 7'st Alarm State | BOOL | 21
|  | 25685.1 | 8'nd Alarm State | BOOL | 21
|  | 25685.2 | Overpressure | BOOL | 21
|  | 25685.3 | ModBus RTU Error | BOOL | 21
4 | GD2_R (TR3) | 25686 | Pressure | [bar.G] | 21
|  | 25688 | Temperature | [℃] | 21
|  | 25690 | 8'st Alarm State | BOOL | 21
|  | 25690.1 | 9'nd Alarm State | BOOL | 21
|  | 25690.2 | Overpressure | BOOL | 21
|  | 25690.3 | ModBus RTU Error | BOOL | 21
5 | GD2_S (TR3) | 25691 | Pressure | [bar.G] | 21
|  | 25693 | Temperature | [℃] | 21
|  | 25695 | 8'st Alarm State | BOOL | 21
|  | 25695.1 | 9'nd Alarm State | BOOL | 21
|  | 25695.2 | Overpressure | BOOL | 21
|  | 25695.3 | ModBus RTU Error | BOOL | 21
6 | GD2_T (TR3) | 25696 | Pressure | [bar.G] | 21
|  | 25698 | Temperature | [℃] | 21
|  | 25700 | 9'st Alarm State | BOOL | 21
|  | 25700.1 | 10'nd Alarm State | BOOL | 21
|  | 25700.2 | Overpressure | BOOL | 21
|  | 25700.3 | ModBus RTU Error | BOOL | 21
7 | GD3_R (TR3) | 25701 | Pressure | [bar.G] | 21
|  | 25703 | Temperature | [℃] | 21
|  | 25705 | 9'st Alarm State | BOOL | 21
|  | 25705.1 | 10'nd Alarm State | BOOL | 21
|  | 25705.2 | Overpressure | BOOL | 21
|  | 25705.3 | ModBus RTU Error | BOOL | 21
8 | GD3_S (TR3) | 25706 | Pressure | [bar.G] | 21
|  | 25708 | Temperature | [℃] | 21
|  | 25710 | 10'st Alarm State | BOOL | 21
|  | 25710.1 | 11'nd Alarm State | BOOL | 21
|  | 25710.2 | Overpressure | BOOL | 21
|  | 25710.3 | ModBus RTU Error | BOOL | 21
9 | GD3_T (TR3) | 25711 | Pressure | [bar.G] | 21
|  | 25713 | Temperature | [℃] | 21
|  | 25715 | 10'st Alarm State | BOOL | 21
|  | 25715.1 | 11'nd Alarm State | BOOL | 21
|  | 25715.2 | Overpressure | BOOL | 21
|  | 25715.3 | ModBus RTU Error | BOOL | 21
10 | GD4_R (TR3) | 25716 | Pressure | [bar.G] | 21
|  | 25718 | Temperature | [℃] | 21
|  | 25720 | 11'st Alarm State | BOOL | 21
|  | 25720.1 | 12'nd Alarm State | BOOL | 21
|  | 25720.2 | Overpressure | BOOL | 21
|  | 25720.3 | ModBus RTU Error | BOOL | 21
11 | GD4_S (TR3) | 25721 | Pressure | [bar.G] | 21
|  | 25723 | Temperature | [℃] | 21
|  | 25725 | 11'st Alarm State | BOOL | 21
|  | 25725.1 | 12'nd Alarm State | BOOL | 21
|  | 25725.2 | Overpressure | BOOL | 21
|  | 25725.3 | ModBus RTU Error | BOOL | 21
12 | GD4_T (TR3) | 25726 | Pressure | [bar.G] | 21
|  | 25728 | Temperature | [℃] | 21
|  | 25730 | 12'st Alarm State | BOOL | 21
|  | 25730.1 | 13'nd Alarm State | BOOL | 21
|  | 25730.2 | Overpressure | BOOL | 21
|  | 25730.3 | ModBus RTU Error | BOOL | 21
1 | GD5_R (TR3) | 25731 | Pressure | [bar.G] | 22
|  | 25733 | Temperature | [℃] | 22
|  | 25735 | 12'st Alarm State | BOOL | 22
|  | 25735.1 | 13'nd Alarm State | BOOL | 22
|  | 25735.2 | Overpressure | BOOL | 22
|  | 25735.3 | ModBus RTU Error | BOOL | 22
2 | GD5_S (TR3) | 25736 | Pressure | [bar.G] | 22
|  | 25738 | Temperature | [℃] | 22
|  | 25740 | 13'st Alarm State | BOOL | 22
|  | 25740.1 | 14'nd Alarm State | BOOL | 22
|  | 25740.2 | Overpressure | BOOL | 22
|  | 25740.3 | ModBus RTU Error | BOOL | 22
3 | GD5_T (TR3) | 25741 | Pressure | [bar.G] | 22
|  | 25743 | Temperature | [℃] | 22
|  | 25745 | 13'st Alarm State | BOOL | 22
|  | 25745.1 | 14'nd Alarm State | BOOL | 22
|  | 25745.2 | Overpressure | BOOL | 22
|  | 25745.3 | ModBus RTU Error | BOOL | 22
4 | GD6_R (TR3) | 25746 | Pressure | [bar.G] | 22
|  | 25748 | Temperature | [℃] | 22
|  | 25750 | 14'st Alarm State | BOOL | 22
|  | 25750.1 | 15'nd Alarm State | BOOL | 22
|  | 25750.2 | Overpressure | BOOL | 22
|  | 25750.3 | ModBus RTU Error | BOOL | 22
5 | GD6_S (TR3) | 25751 | Pressure | [bar.G] | 22
|  | 25753 | Temperature | [℃] | 22
|  | 25755 | 14'st Alarm State | BOOL | 22
|  | 25755.1 | 15'nd Alarm State | BOOL | 22
|  | 25755.2 | Overpressure | BOOL | 22
|  | 25755.3 | ModBus RTU Error | BOOL | 22
6 | GD6_T (TR3) | 25756 | Pressure | [bar.G] | 22
|  | 25758 | Temperature | [℃] | 22
|  | 25760 | 15'st Alarm State | BOOL | 22
|  | 25760.1 | 16'nd Alarm State | BOOL | 22
|  | 25760.2 | Overpressure | BOOL | 22
|  | 25760.3 | ModBus RTU Error | BOOL | 22
7 | GD7_R (TR3) | 25761 | Pressure | [bar.G] | 22
|  | 25763 | Temperature | [℃] | 22
|  | 25765 | 15'st Alarm State | BOOL | 22
|  | 25765.1 | 16'nd Alarm State | BOOL | 22
|  | 25765.2 | Overpressure | BOOL | 22
|  | 25765.3 | ModBus RTU Error | BOOL | 22
8 | GD7_S (TR3) | 25766 | Pressure | [bar.G] | 22
|  | 25768 | Temperature | [℃] | 22
|  | 25770 | 16'st Alarm State | BOOL | 22
|  | 25770.1 | 17'nd Alarm State | BOOL | 22
|  | 25770.2 | Overpressure | BOOL | 22
|  | 25770.3 | ModBus RTU Error | BOOL | 22
9 | GD7_T (TR3) | 25771 | Pressure | [bar.G] | 22
|  | 25773 | Temperature | [℃] | 22
|  | 25775 | 16'st Alarm State | BOOL | 22
|  | 25775.1 | 17'nd Alarm State | BOOL | 22
|  | 25775.2 | Overpressure | BOOL | 22
|  | 25775.3 | ModBus RTU Error | BOOL | 22
10 | GD8_R (TR3) | 25776 | Pressure | [bar.G] | 22
|  | 25778 | Temperature | [℃] | 22
|  | 25780 | 17'st Alarm State | BOOL | 22
|  | 25780.1 | 18'nd Alarm State | BOOL | 22
|  | 25780.2 | Overpressure | BOOL | 22
|  | 25780.3 | ModBus RTU Error | BOOL | 22
11 | GD8_S (TR3) | 25781 | Pressure | [bar.G] | 22
|  | 25783 | Temperature | [℃] | 22
|  | 25785 | 17'st Alarm State | BOOL | 22
|  | 25785.1 | 18'nd Alarm State | BOOL | 22
|  | 25785.2 | Overpressure | BOOL | 22
|  | 25785.3 | ModBus RTU Error | BOOL | 22
12 | GD8_T (TR3) | 25786 | Pressure | [bar.G] | 22
|  | 25788 | Temperature | [℃] | 22
|  | 25790 | 18'st Alarm State | BOOL | 22
|  | 25790.1 | 19'nd Alarm State | BOOL | 22
|  | 25790.2 | Overpressure | BOOL | 22
|  | 25790.3 | ModBus RTU Error | BOOL | 22
7 | GD9_R (TR3) | 25791 | Pressure | [bar.G] | 23
|  | 25793 | Temperature | [℃] | 23
|  | 25795 | 18'st Alarm State | BOOL | 23
|  | 25795.1 | 19'nd Alarm State | BOOL | 23
|  | 25795.2 | Overpressure | BOOL | 23
|  | 25795.3 | ModBus RTU Error | BOOL | 23
8 | GD9_S (TR3) | 25796 | Pressure | [bar.G] | 23
|  | 25798 | Temperature | [℃] | 23
|  | 25800 | 19'st Alarm State | BOOL | 23
|  | 25800.1 | 20'nd Alarm State | BOOL | 23
|  | 25800.2 | Overpressure | BOOL | 23
|  | 25800.3 | ModBus RTU Error | BOOL | 23
9 | GD9_T (TR3) | 25801 | Pressure | [bar.G] | 23
|  | 25803 | Temperature | [℃] | 23
|  | 25805 | 19'st Alarm State | BOOL | 23
|  | 25805.1 | 20'nd Alarm State | BOOL | 23
|  | 25805.2 | Overpressure | BOOL | 23
|  | 25805.3 | ModBus RTU Error | BOOL | 23
CPU | Error | 25806 | Low Battery | BOOL
|  | 25806.1 | CPU FAULT | BOOL